КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-солемера МАРК-602

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________

Особые примечания о составе:

Параметры пробы

Параметры блока преобразовательного

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

Комплектация

|  |  | Наименование | Каналы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый | второй |
| - Датчик проводимости | диапазон УЭП: 0 – 2000 мкСм/см; точность ±(0,004+0,02*æ) | ДП-025С | □ | □ |
|  | диапазон УЭП: 0 – 20000 мкСм/см; точность ±(0,03+0,02*æ) | ДП-2С | □ | □ |
| - Тип гидропанели | нет |  | □ | □ |
|  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Øнаруж. 8мм | ГП-602 | □ | □ |
|  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1 | ГП-602-01 | □ | □ |
|  | стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи УПП (в комплект не входит) | ГП-602-02 | □ | □ |
|  | размещение блока преобразовательного на панели, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1 | ГП-602С | □ | □ |
| - Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) | К602.5 | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) | К602.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru