КАРТА ЗАКАЗА водородомера МАРК-509

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ___________  Давление: ___________ рН: _____

Особые примечания о составе:

Параметры пробы

Параметры блока преобразовательного

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

Комплектация

|  |  |  | Наименование | Каналы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый | второй |
| - Датчик водородный |  |  | ДВ-509 | □ | □ |
| 2. Тип гидравлического устройства | гидропанель | со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Øнаруж. 8мм | ГП-409 | □ | □ |
|  |  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1 | ГП-409-01 | □ | □ |
|  |  | стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи УПП | ГП-409-02 | □ | □ |
|  |  | размещение блока преобразовательного на панели | ГП-409С | □ | □ |
|  | модуль стабилизации потока | подача пробы с помощью штуцера Øнаруж. 8мм | МС-402М | □ | □ |
|  |  | подача пробы с помощью обжимного фитинга под трубку Øнаруж. 6мм | МС-402М/1 | □ | □ |
| - Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  |  | □ | □ |
|  | 5-100 м (укажите значение) |  | ВК409/509.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru