КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-солемера МАРК-602МП

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________

Особые примечания о составе:

Параметры пробы

Параметры блока преобразовательного

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

Комплектация

|  |  |  | Наименование | Каналы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый | второй |
| - Датчик проводимости |  |  | ДП-003МП | □ | □ |
| - Способ установки датчика | в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр трубы не менее 70мм) |  | Комплект монтажных частей для магистрали ВР30.10.400 | □ | □ |
|  | в кювете проточной | подача и слив пробы с помощью двух штуцеров Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ | Кювета проточная ВР69.10.270-01 | □ | □ |
|  |  | подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Øнаруж. 6мм под н/ж трубку | Кювета проточная ВР69.10.200 | □ | □ |
|  |  | подача и вывод пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Gнаруж. ½” (для пластиковых труб, где подвод пробы - через металлопластик) | Кювета проточная ВР69.10.210-01 | □ | □ |
|  | на гидропанели | со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Øнаруж. 8мм | ГП-602/003 | □ | □ |
|  |  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1мм | ГП-602/003-01 | □ | □ |
|  |  | стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи устройства подготовки пробы (УПП заказывается отдельно) | ГП-602/003-02 | □ | □ |
| - Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | К602МП.5 | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) |  | К602МП.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru